| 易损配件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  | 零部件 | 建议品牌 |
| 紫外线消毒车 |  | 灯管 | 飞利浦，美国Lightsources，四通 |
| 多种设备 |  | 保险丝（多规格） | 兼用 |
| 心电监护 |  | 导联线 | 兼用（迈瑞与GE，3导联5导联） |
| 心电监护 |  | 温度探头 | 兼用（迈瑞与GE） |
| 心电监护 |  | 血氧探头 | 兼用（迈瑞与GE） |
| 心电图机 |  | 导联 | 兼用（GE） |
| 心电图机 |  | 吸球 | 通用 |
| 呼吸机 |  | 流量传感器（铂金丝流量传感器） | 兼用（德尔格，迈柯唯，科曼，鸽子，斯百瑞） |
| 麻醉机 |  | 风箱皮囊气囊 | 兼用（GE） |
| 显微镜 |  | 灯泡 | 多规格（飞利浦） |
| 电源线 |  | 多种设备 | 多种规格 |
| 立式无影灯 |  | 灯泡 | 24V25W兼用 |
| 麻醉机 |  | 乳胶模拟肺气囊 | 兼用 |
| 腹腔镜冷光源 |  | 灯泡 | 兼用（狼牌，STORZ） |
| 宫腔镜冷光源 |  | 灯泡 | 兼用（狼牌，STORZ） |
| 3D腹腔镜冷光源 |  | 灯泡 | Viking |
| 暖箱 |  | 肤温探头 | GE，戴维，德尔格（不能兼用） |
| 内镜主机 |  | 光源灯泡 | 富士和宾得 |
| 内镜 |  | 水/气/负压吸引阀 | 富士和宾得 |
| 内镜 |  | 侧漏装置 | 富士和宾得 |
| 呼吸机 |  | 氧电池 | 各型号 |
| 空气消毒机 |  | 滤网 | 通用型 |
| 床单位消毒 |  | 罩子 | 通用 |
| 注射泵\输液泵 |  | 电池 | 通用型 |
| 预算总价 |  |  |  |