个性化重建3D打印设备与软件系统调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多彩3D打印机 | 利用 3D 打印可以为医生提供一套完整的治疗解决方案，将患者的二维影像数据（CT/MRI 等数据）真实还原成三维数字模型，再利用3D 打印制作出 1：1的医学模型还原的病灶部位，有助于医生规划手术方案，提高手术的成功率。多彩3D 打印模型的高仿真性能够满足个体化、精准化医疗的需求。 | 1 | 套 |
| 2 | 光固化3D打印机 | 光固化3D打印技术可以制造出高精度、精细度高、质量稳定的3D打印模型，其中立体光固化技术SLA利用紫外光源，用振镜系统来控制激光光斑扫描，扫过之后液体树脂发生固化。其成型速度快，精度高，材料利用率高，模型硬度合适等。被广范应用在打印生产手术模型、助听器外壳、植入物、复杂的手术设备和牙科应用场景如牙模、牙套、咬合板等，比如依据牙齿、骨头、器官病变情况等，可以打印出符合患者情况的医疗模型，辅助医疗决策。 | 1 | 套 |
| 3 | FDM打印机 | 熔融挤出式FDM打印技术技术在手术准备和康复矫形方面的应用独树一帜。比如可以打印骨科医疗手术辅助用具，采用3D打印技术辅助手术，可以精确地确定患病骨骼表面的开槽位置。还可以打印牙桥填补在牙龈上出现的牙齿缺失，辅助种植牙的固定，以及牙缺损的治疗。FDM打印技术在手术预判模型，康复矫形器械，生物相容性的植入物复合材料方面都有极大应用，对打印材料的适用性比较广泛，如PLA，ABS，PEEK材料都比较适用。 | 1 | 套 |
| 4 | 数字医疗三维软件 | 数字医疗三维软件是指将物理实体或过程通过数字模拟建模的技术平台。例如通过数字医疗三维重建技术可以建立一个三维模型来模拟人体的内部结构，包括器官、血管和神经系统。另外数字医疗三维重建技术可以建立一个患者的数字孪生模型，该模型可以模拟患者的生理状态和疾病发展情况。这种技术可以帮助医生更好地规划患者的治疗方案，并且可以随时监测患者的疾病进展情况，从而及时调整治疗方案。 | 1 | 套 |

| 子项 | 子项内容 |
| --- | --- |
| 个体化3D模型重建 | 基于患者CT/MRI数据使用专业计算机辅助软件重建3D模型 |
| 个体化3D模型制备 | 根据个性化需求打印出实体模型结构（不含脑组织） |
| 个体化3D手术导板设计、制备 | 设计并打印出导板实体 |
| 信息化对接 | 按甲方要求，无条件与甲方业务信息系统对接，实现报告互通、自费及医保结算互通 |

项目背景：

3D打印数字技术已在医疗行业广泛应用全国多家大型三甲医院已将3D打印数字技术常规应用于临床实践。如北京大学第三医院、北京积水潭医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、浙江大学附属第一医院、广东省人民医院、南方医科大学第三附属医院等。

根据难度和深度，3D打印技术在医疗上的运用可分四个层面：术前规划和提前演练、手术导板和康复支架、骨科匹配和人体植入、活体器官打印。目前活体器官打印全球都处于初步探索中，前三个在我国均有不同程度的应用。

庄建医生是广东省人民医院心血管医学3D打印实验室主任。在进行先天性心脏病手术前，他和团队可以把病人心脏模型打印出来，缩减手术判断时间、提升治疗效果。目前，他已经将3D打印技术应用于数百例病人的术前规划。

在术前规划和提前演练方面，南方医科大学基础医学院教授、广东省医学生物力学重点实验室主任黄文华介绍，传统的CT、MRI等影像学检查结果出来的是二维数据，有经验的医生有时对一些复杂案例也难以准确把握。利用数据打印出3D实体模型，可以让医生直观、立体地了解病变局部解剖关系。

在手术导板和康复支架方面，南方医科大学第三附属医院院长、广东省骨科研究院运动医学研究所所长蔡道章介绍，严重畸形病人的手术定位困难，可通过3D打印出手术导板以指导精准手术。对骨缺损的病例，可3D打印出个性化材料修复缺损，使假体固定更加稳定。

黄文华表示，3D打印技术在骨科内植入物的应用比较突出。它可以根据不同骨骼特征定制个性化植入物，从而避免标准化骨科植入物难以与患者高度贴合、容易造成植入物功能受限、生物力学效果不佳和使用寿命偏短等问题。

国外现状：

早在2016年1月20日，日本厚生劳动省下属的中央社会保险医疗理事会就宣布，将用于辅助手术或治疗的3D打印医疗模型的制造费用纳入标准医疗保险的支付范围。在2019年7月1日，美国医学协会（AMA）发布的用于3D打印医疗模型和手术导板 “通用医疗程序编码”III类代码（CPT Category III code）将正式使用，推动3D打印医疗模型、导板的应用普及，也为其他国家推动3D打印模型、导板的费用支付与医疗审查工作提供了一定的参考。

国内现状：

2017年12月13日，我国工信部发布了《十二部门关于印发<增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)>的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》明确，工业和信息化部、发展改革委、教育部、公安部、财政部、商务部、文化部、卫生计生委、海关总署、质检总局、知识产权局等12部门联合制定了《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》(以下简称《计划》)。

《通知》将“3D打印+医疗”内容列为重点任务之一。针对医疗领域个性化医疗器械（含医用非医疗器械）、康复器械、植入物、软组织修复、新药开发等需求，推动完善个性化医用增材制造产品在分类、临床检验、注册、市场准入等方面的政策法规，研究确定医用增材制造产品及服务的医疗服务项目收费标准和医保支持标准。

社会效益分析：

- 建设国内技术水平领先的3D打印临床应用中心，为深圳市及周边地区的医疗机构提供复杂手术的精准医疗3D打印服务，提高手术安全精准性，更好的服务患者，扩大学科影响力与医院知名度；

- 开展3D打印培训，对外科医生进行手术培训，组织开展各类外科手术学习班，促进学习交流；

- 促进精准医疗领域的深入研究和临床应用，促进深圳地区医院创新健康产业的发展；

- 打造省级标杆项目（3D打印临床应用中心）输出专利、论文、精准手术方法等，推动医学创新技术和产品的先行先试，实现价值转化。

经济效益分析：

2020年11月3日，广东省医疗保障局印发文件《广东省医疗保障局关于公布部分医疗服务价格项目的通知》（粤医保规〔2020〕6 号），提出根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）和《广东省医疗保障局关于印发新增医疗服务价格项目管理办法的通知》（粤医保规〔2019〕 1号）工作部署，公布了：纳入广东省市场调节价医疗服务价格项目 51个，其中包含个体化3D模型重建、个体化3D模型制备、个体化3D手术导板制备等数字医疗技术服务项目。鼓励创新型医疗技术服务发展，为临床医生和患者提供专业、先进的技术支撑。

医学领域目前已经进入精准医疗时代。快速发展的人工智能和数字化技术促进了医学影像技术和计算机辅助手术技术的进步，为精准化手术提供了基础。该项目的建设，将极大的促进医院临床与三维数字化精准手术的开展，形成以深圳中心医院医学3D打印中心为标杆的地区医学3D打印应用新生态，帮助病人实现更优的治疗方案，以先进科技为健康护航。

临床意义和适应症、禁忌症

术前多模态影像融合三维重建与3D打印技术是将患者的二维医学影像转化成3D立体数字模型的过程。术前，专业人员基于患者本人的二维CT/MRI影像进行三维立体重建，真实还原病灶与其周围血管、气管、神经等重要组织结构的立体解剖构象。精确呈现复杂解剖细节、病变形态，病变与邻近解剖结构的空间关系，从而最大限度的优化手术方案，降低风险、减少损伤，也可用于病例分析演示，病情沟通、远程会诊等。

临床意义：

- 有助于术前充分呈现病灶及其周围结构特征；

- 有助于测量、计算相关组织体积、精心设计入路、优化手术方案；

- 有助于借助3D打印等技术制备手术导板等个体化辅助器械，实施精准手术；

- 有助于远程会诊、沟通交流，精准治疗。

- 以3D建模、3D打印、微创器械、手术机器人等现代科学技术为支撑，以确定性的外科法则和技术手段为路径，实现传统外科与现代科技的融合、集成和优化，形成了低耗、高效、优质的现代外科理论和技术体系，从而实现最小创伤侵袭、最大脏器保护、最低医疗耗费和获得最佳治疗效果的目标。

适应症：

- 骨科手术术前方案规划、手术器械预处理；

- 各科室肿瘤手术术前方案规划；

- 康复矫形辅具个性化定制。

禁忌症：

暂无，具体需依据医生临床需求和技术服务能力确定。

- 具体技术要求

| 序号 | 子模块 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个体化3D模型重建 | 三维图像 | 基于患者CT/MRI数据使用专业计算机 辅助软件重建3D模 |
| 2 | 个体化3D模型制备 | 实体模型 | 根据个性化需求打印出实体模型结构 （不含脑组织） |
|  |  | 导板 | 设计并打印出导板实体 |
| 3 | 其他技术需求 | 手术规划模型 | 对于风险高难度大的手术，术前规划十分重要。传统上，通过CT、核磁共振（MRI）等影像设备获取患者的数据，是做医生手术预规划的基础，但得到的医学影像是二维的，之后还需要利用软件将二维数据转成逼真的三维数据。3D打印机可以将三维模型直接打印出来，既可辅助医生进行精准的手术规划、提升手术的成功率，又方便医生与患者就手术方案进行直观的沟通。此外，即使在治疗失败，3D打印也可以为医患双方提供可溯源的依据。 |
|  |  | 手术导板 | 手术导板是将手术预规划方案准确的在手术中实施的辅助手术工具。在多个学科都有应用，例如：关节类导板、脊柱导板、口腔种植体导板，还有 肿瘤内部内照射源粒子植入的导向定位导板等。这意味着患有先天性骨疾病或骨骼受伤的儿童就能得到更好的治疗。该3D打印导板是三维的，根据对患者骨骼的扫描数据生成，可以让医生获得最真实的信息，从而更好地规划手术。 |
|  |  | 植入物 | 对于结构复杂的特殊植入物，使用3D打印技术用于制造个体化体内植入物，可以有效降低定制化、小批量植入物的制造成本，并可以制造出更多结构复杂的植入物。 |
|  |  | 康复医疗器械 | 假肢、助听器等康复医疗器械具有小批量、定制化的需求，并且设计具有复杂性，利用3D打印技术制作单个定制化康复辅具的成本会相应下降。3D打印康复医疗器械的推广需要专业的医疗器械服务商介入，从数据采集、设计、成型以及产品的认证方面进行专业的操作。 |
| 4 | 业务流程 | 医学3D建模是将患者的二维医学影像转化成3D立体数字模型的过程。术前，专业人员基于患者本人的二维CT/MRI影像进行三维立体重建，真实还原病灶与其周围血管、气管、神经等重要组织结构的立体解剖构象。精确呈现复杂解剖细节、病变形态，病变与邻近解剖结构的空间关系，从而最大限度的优化手术方案，降低风险、减少损伤，也可用于病例分析演示，病情沟通、远程会诊等。 医学3D建模、打印流程 |  |

- 医学图像处理数据要求

| 序号 | 扫描部位或组织 | 数据要求 | 层厚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬组织(骨头、牙齿) | CT数据 | 层厚1mm或1mm以下 | 1、横断面、冠状面、矢状面分辨率一致； 2、标准通用数据格式：Dicom |
| 2 | 心血管 | CTA血管造影数据 |  |  |
| 3 | 颅内神经 | 3DCISS FIEST序列、MRA（3D TOF）、MRV（3D PC）, CT头颅平扫 |  |  |
| 4 | 软组织（皮肤，软骨） | MRI |  |  |
| 5 | 肝脏、肾脏、盆腔组织 | CT平扫+CT增强 |  |  |
| 6 | 颅内肿瘤 | CT平扫+MR增强（3D序列）+MRA |  |  |
| 7 | 肺 | CT平扫 |  |  |
| 8 | 食管癌 | CT增强（通气状态） |  |  |
| 9 | 骨肿瘤 | CT平扫+CT增强 |  |  |

注：CT就多排螺旋CT，MR3D序列，最好都是1mm，有病变要增强。其他内脏器官按对应部位的扫描参数设置扫描，层厚在1mm以下。

- 商务需求

| 售后服务 | 所有打印设备整机三年以上质保 |
| --- | --- |
|  | 免费服务期内，中标人提供打印软件升级等服务。 |
| 付款方式 | 合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目验收后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。 |