“放疗科弱电线路综合信息技术服务”项目需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放疗科弱电线路综合信息技术服务 | 背景： 精准设备依赖：放疗科拥有如医用电子直线加速器、模拟定位机等高精度设备，这些设备对电力供应的稳定性和信号传输的准确性要求极高，任何微小的电力波动或信号干扰都可能导致治疗精度下降，影响患者治疗效果。 数据传输与处理：放疗过程中会产生大量的患者数据，包括影像资料、治疗计划等，这些数据需要通过弱电线路快速、准确地传输到各个终端设备，如医生工作站、护士站等，以便医护人员实时查看和调用。 安全与防护：放疗设备在运行时会产生辐射，弱电线路的布设需要考虑到辐射防护，避免辐射对线路的干扰和损害，同时也要确保线路本身不会成为辐射泄漏的隐患。。 立项理由： 放疗科设备对电力供应和信号传输稳定性要求极高，任何波动或干扰都可能影响治疗精度和效果，需要通过专业服务保障设备稳定运行至关重要。 建设内容： 提供专业的综合布线、设备安装调试以及系统的维护与故障排除，确保医院网络和电话系统的稳定运行，满足高效通信和数据传输的技术服务需求。 | 1 | 批 |

（二）具体需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1.放疗科弱电线路综合信息技术服务 1. | 1.1 | 综合布线：从机房到各个工作区域的线路铺设和布置，确保网络和电话信号的清晰且稳定的传输 |
|  | 1.2 | 电话设备安装调试：包括固定电话座机以及分机等设备的安装和调试，以满足医院的通信需求； |
|  | 1.3 | 电话系统维护与故障排除：对电话线路和设备进行定期维护，及时处理电话故障，保证电话通信的畅通； |
|  | 1.4 | 网络维护与故障排除：对网络线路和设备进行定期检查、维护，包括不限于内外网跳线转换等，及时发现并解决网络故障，保障网络的持续稳定运行； |
|  | 1.5 | 电话系统线路、号码梳理，输出资产台账、号源台账 |
| 其他技术需求： |  |  |
| 2.系统对接工作 | 2.1 | 对弱电井内所有网络设备：交换机、服务器、光纤模块、配线架等进行统一登记，明确设备型号、安装位置、使用状态等基础信息，并对不清晰标签进行更换整理及标签制作粘贴 |
|  | 2.2 | 排查并处理弱电井内设备老化，线缆杂乱等问题 |
|  | 2.3 | 清理无关杂物并进行除尘，规范线缆布放路径，避免因线路缠绕导致的信号干扰或火灾隐患； |
| 商务需求： |  |  |
| 3.售后服务 | 3.1 | 项目验收通过后，中标人至少提供1年的技术支持服务. |