新电子病历系统适配手写屏调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新电子病历系统配适手写屏 | 随着我们医院信息化建设的不断推进，新电子病历系统需试运行。这一系统的引入代表了我们在提高医疗服务效率和质量方面的重要一步。为了确保新系统的顺利实施，我们需要采购一批新的手写屏设备。这些设备将用于支持新电子病历系统的签署功能，并需在试运行阶段的各个科室中进行安装和调试。 为了覆盖试运行科室的全面需求，同时确保相关科室的设备配置到位，避免因为设备短缺而影响系统的试运行效果。 手写屏不仅是对硬件设备的补充，更是对我们整体医疗服务能力的提升。它将帮助我们实现无纸化办公，提高工作效率，减少人为错误，同时为患者提供更加便捷和高效的服务体验。 | 170 | 台 |

- 具体技术要求

| 序号 | 服务项目 |  | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求 | 显示屏 | 不小于10.1英寸 |  |  |
|  |  | 供电 | USB供电，无需外接电源 |  |  |
| 4 |  | 兼容系统 | Windows7、Windows10、Windows11、 麒麟系统、统信系统、安卓、linux等提供标准SDK |  |  |
| 5 |  | 指纹模块 | 支持指纹模块 |  |  |
| 6 |  | 端口 | USB接口，支持USB3.0 |  |  |
| 7 |  | 环境参数 | 工作温度：0℃~40℃；储存温度：-20℃~60℃ |  |  |
| 8 |  | 技术支持 | 支持麒麟、统信等国产化的桌面操作系统和服务器操作系统。主要功能：支持电子签名、指纹采集、信息交互等功能，支持PDF、WORD、OFFICE、EXCEL、WPS等文档的签字功能 |  |  |
| 11 |  |  | 提供软件开发接口，完成我院新电子病历系统、大成手麻系统、产前诊断系统、平台科室知情同意书等无纸化同意书系统的接口对接工作，可预览同意书并签字、按指纹，调试正常。 |  |  |
| 12 |  |  | 支持谷歌浏览器 |  |  |
| 13 |  |  | 支持ie8浏览器 |  |  |
| 14 |  |  | 支持定制化接口开发 |  |  |
| 15 |  |  | 支持win7-win11操作系统 |  |  |
| 16 | 商务需求 | 交货时间 | 合同签订后，接到采购人通知之日起 30 个日历日内安装调试完毕。 |  |  |
| 17 |  | 交货地点 | 中山七院 |  |  |
| 18 |  | 付款方式 | 采购合同签订后支付合同总金额的30%，货到并经采购人验收合格后15天内支付合同总金额的 70%。 |  |  |
| 19 |  | 验收要求 | 验收收流程：1. 中 标人供货后，需提前5个工作日书面通知采购人进行验收。2. 采购人接到通知后，将组织相关人员依据项目内容和进度共同实施验收工作。3. 验收过程中，中标人需提供必要的测试工具、文档和技术支持。验收标准：1. 所有手写屏设备需正常运行，功能符合招标参数要求。2.提供以上各类数据的获取接口，并能够配合我院完成正常访问获取数据的工作。3. 验收结果需形成书面报告，经双方签字确认后生效。 |  |  |
| 20 |  | 售后服务 | 1.质量保证期为1年，含1年硬件质保和软件免费升级服务。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后48小时内应赶到现场提供免费服务。 2.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。 |  |  |
| 21 |  | 违约责任 | 乙方所交产品的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足合同要求的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付合同金额30%的违约金。 |  |  |