放射科PACS/RIS系统维保技术参数

目录

一	维保范围	2

1.1.	维保的系统及服务范围	2

1.2.	维保的系统及服务规格参数	3

1.2.1.	岱嘉UniReport放射科信息管理软件V2.0	3

1.2.2.	影像系统V4.0	12

1.2.3.	医学图像处理软件（Vitrea 4.0）软件（三维）	19

1.2.4.	接口服务	38

1.2.5.	PACS系统运行保障，运行优化等。	38

二	维护服务	38

2.1.	服务方式及服务内容	38

# 维保范围

## 维保的系统及服务范围

维护的对象为中山大学附属第七医院放射科PACS/RIS系统应用软件（以下简称：系统软件）。范围如下：

| 产品名称 | 产品型号/配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 岱嘉UniReport放射科信息管理软件V2.0 | UniReport报告软件 | 30 |
|  | UniReg登记软件 | 9 |
|  | Management Module（科室管理模块） | 1 |
|  | 病人排队大屏显示及叫号软件（含语音包）模块 | 3 |
|  | 病人取报告大屏显示模块 | 1 |
|  | 临床客户端Web阅览报告系统 | 1 |
| 影像系统V4.0 | 影像PACS系统A-Site-Server V4.0 | 1 |
|  | DICOM Worklist SCU License（Worklist使用许可） | 1 |
|  | WEB Client Control License（WEB客户端使用许可） | 1 |
|  | 影像阅览客户端A-Site V4.0 | 200+ |
|  | 第三方系统获取影像QR服务 | 1 |
| 医学图像处理软件（Vitrea 4.0）软件 | 三维后处理Vitrea高级模块 | 3 |
|  | 三维后处理Vitrea标准模块 | 24 |
| 接口服务 | 与温医HIS电子申请单登记接口 | 1 |
|  | 回传检查状态给温医HIS的接口 | 1 |
|  | 回传检查报告内容给温医HIS的接口 | 1 |
|  | 锐柯自助打印机取报告接口 | 1 |
|  | 柯尼尔自助打印机取报告接口 | 1 |
|  | 病历电子归档系统获取检查报告PDF接口 | 1 |
|  | 温医HIS用户同步到PACS系统接口 | 1 |
|  | 读卡器接口 | 1 |
|  | 报告发布短信接口 | 1 |
|  | 医保卡号转门诊号接口 | 1 |

本项目不包括下列服务：

- 相应的消耗品与材料。(如DVD-R光盘、磁盘、信号传输线等)。

- 维护范围以外的非PACS/RIS软件保修工作。

- 硬件设备维修的材料。如在硬件设备维修中发生的材料按照供应商提供的成本计算收费。

## 维保的系统及服务规格参数

### 岱嘉UniReport放射科信息管理软件V2.0

#### 登记模块

- 支持DICOM Worklist服务，针对配置DICOM Modality Worklist服务的影像设备，实现Worklist功能，检索方便，优化工作流程，提高效率，对于不具备DICOM Worklist支持的设备，提供本检查室的任务列表功能。

- 支持定制的影像号分配策略，可统一分配，也可按设备分配。

- 支持电子申请单，或者其他方式的电子申请单的导入操作。

- 正常情况下患者的基本信息可以从医院信息平台当中取得（EMPI患者主索引），平台HIS系统提取（患者基础信息共享方式），接口方式采用WebService，数据封装按照HL7 V3标准。

- 特殊情况下（如三无人员、意识不清等）也可独立进行本地化录入。

- 接收HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的影像资料的正确性与完整性。

- 在共享方式下支持多种患者身份识别，包括条形码、门诊号、住院号、医保卡号、身份证号、中山市一卡通等有效证件，通过这些号码，对患者身份进行识别，扫描后能快速识别并关联其历史检查，避免同一病人登记多次信息而无法关联其历史检查，并避免同名患者信息登记在一起混淆检查记录。

- 是复诊患者的，自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息，根据登记检查的类别，进一步获取其放射号，其它检查号。

- 新患者需分配全院范围内唯一的影像号，在此基础上根据检查类型再分配唯一的放射号，项目范围内其它的设备都归为其它检查号，即系统要为患者分配两个号。

- 登记的信息中必须有联系手机号码这一信息栏，传送的电子申请单将带有这一信息，临时登记的则手工输入，该信息将用于自助报告打印、APP或微信查看报告时的信息验证。

- 已经预约的检查可以自动或手动转为登记。

- 登记时将中文姓名自动转换为拼音，用于PACS后续流程，但Worklist、报告、查询等均为中文。

- 支持检查部位合理性检查功能，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容（如：子宫），系统会自动提醒医生及时纠错。

- 支持通过扫描仪、高拍仪、数码相机等方式将申请单输入到系统中，保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档（首选设备为高拍仪）。

- 支持住院特殊检查的知情同意书等的扫描录入功能，支持查询是否已扫描，对未扫描的设置提醒功能。

- 与HIS的收费项目对照，医生开出的检查组套在登记能对应到相应的检查部位。

- 与HIS系统融合，提供确费、退费、状态回写等操作，接口按照信息平台的规范进行，通过调用WebService函数（带多个参数）方式实现异构系统间的交互。

- 对进入科室业务流程中的患者状态以定义颜色方式或各种符号标识进行区别标识的功能，可及时查看到患者检查进程状态，如已预约、已分诊、已检查、已审核、已打印等。

- 患者登记后根据预设规则自动进入相应的队列当中，也可人工指定某个队列。

- 登记员可以调整队列的顺序，可以从一个队列转移到另一个队列。

- 支持VIP病人的标记和处理，便于排队叫号可以优先处理。

- 提供与自助机对接接口，触摸屏自助机（中标人提供参考厂商和设备型号）的查询页面（C/S和B/S皆可），供所有患者通过触摸屏自助查询检查结果，查询界面可以根据检查的条码号、发票号、医保卡号、身份证号等进行，条码号可以扫描，所有号码都可人工输入，同时输入手机号码，该号码将和登记时所留的联系手机比对，若不相同则提示手机号码不正确，要求重输，若相同进行短信验证，通过后继续进入下一步，由于按发票号、医保卡号、身份证号等可能会出现多个类别的检查，要求输入后能显示出全部的正式报告列表（最近1年），选择某个检查后可显示出报告的详细内容。（注：该功能可与预约功能集成，短信发送可调用院方的WebService接口。）

- 不支持患者手机号码发生更换情况的查询，查询的同时支持纸质报告的打印。

- 建立APP或微信方式查询页面，供所有患者通过手机自助查询，要求查询页面可以根据检查的条码号、发票号、医保卡号、身份证号等进行，条码号可以扫描，所有号码都可人工输入，同时输入手机号码，该号码将和登记时所留的联系手机比对，若不相同则提示手机号码不正确，要求重输，若相同进行短信验证，通过后继续进入下一步，由于按发票号、医保卡号、身份证号等可能会出现多个类别的检查，要求输入后能显示出全部的正式报告列表（最近1年），选择某个检查后可显示出报告的详细内容。

- 部分支持全键盘操作，所有登记过程减少鼠标操作，加快登记流程。

#### 排队叫号模块

- 支持自动语音叫号，能够按队列的顺序自动叫号，能同时采用粤语和普通话分别叫号。

- 支持手动语音叫号，能够人工选择患者进行叫号，能够根据指定的检查病人手动叫号。

- 每队列可单设备、单房间独享或多检查设备、多房间共享队列，共享队列时要求不能同时选择同一个患者，不能同时呼叫同一个患者，共享情况下同一检查者被其中一诊室呼叫后其它诊室不可重复呼叫，恢复队列后方可由其它诊室呼叫。

- 支持多队列工作模式，每个队列可独立设备起始呼叫号码。

- 呼叫系统能实现各种分类别呼叫，如按诊室、或按检查系统分类，可实现同一类别检查队列中的患者显示或不显示检查部位及金额；在打报告前，可以呼叫下一位，界面还在原病人上，此时可继续编辑报告、打印报告，完成后，按“应诊”键，可进入刚才呼叫的病人界面中。

- 支持多屏显示功能，能将检查的顺序滚动显示在多屏上，显示屏支持不同类型的叫号屏，如LCD屏、大屏幕液晶电视等。

- 支持诊室状态查看，当诊室空闲时能有醒目提示。

- 支持急诊、VIP优先、分组编号等功能。

- 急诊、VIP在显示屏上以不同的颜色标识出来。

- 定时刷新待检列表，已检查的患者及时去除，后续患者的排位号及时更新（如1、2、3、4、5…）。

- 支持叫号、暂缓、挂起、过号、完成、重叫等各种排队操作，满足暂离、检查状态不适合、检查条件暂时未满足、未到等各类情况。

- 支持隐藏患者姓名等信息。

- 可以调整队列的顺序，可以从一个队列转移到另一个队列。

- 提供患者某项检查目前排队情况的接口（WebService、Web页面等），内容包括当前正在检查其他患者的序号、自己的排位号，主要用于通过院内综合服务平台中的网页、微信等手段集成。

#### 技师工作站

- 无缝集成排队叫号系统模块，模块间充分融合，在技师工作界面上就可以直接使用“叫号、过号、暂缓、完成”等功能，并能查看排队叫号的队列情况。

- 患者到诊检查后，排队叫号系统中，队列信息自动变化。

- 能够控制机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。

- 技师工作站提供二次叫号，提供本检查室的任务列表等功能。

- 机房模块支持批量病人转移到另一个机房功能。

- 机房检查模块，具有按影像号查找病人功能，并支持按影像号模糊查询。

- 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。

- 可查看当前患者的电子或扫描申请单（在登记环节由人工进行手写申请单的扫描）。

- 支持使用条码扫描的方式定位病人检查记录。

- 支持患者信息查询，可以按照姓名、影像号、检查设备、时间等查询。

- 能够查询检查情况记录，并支持EXCEL表格格式导出或打印记录清单。

- 支持图像核对，确保影像信息与患者信息的正确性和一致性，必要时可以进行人工纠错。

- 支持重拍、补拍及紧急拍片，支持补拍影像自动匹配及归档。

- 支持检查信息的确认，可记录检查医生、检查时间、检查过程及数据。

- 支持图像确认，放大缩小、旋转翻转、测量标注等影像质量评估，以符合质控标准要求。

- 支持影像质控功能，具有技师摄片质量自评功能。

- 支持质控结果查询，能查询各检查各质控项目的质控结果，如质量等级评定、质控项的优缺点、质控说明等。

- 支持质控结果统计：能根据检查类别、质控项目、检查时间、质控等级、质控责任人等汇总条件，对质控结果进行汇总统计。

- 支持时间质量控制，及时发现工作流程中的不合理之处，改善相关流程，使各个环节工作效率状况得到有效监控。

- 支持对打印的胶片质量进行分级，并可对胶片的使用量进行统计查询。

- 支持调用PACS胶片打印功能，可对胶片打印进行管理，并保存胶片打印记录。

- 机房确认时支持造影剂和耗材对应数量的修改。

- 病人登记时支持造影剂和耗材的修改。

#### 报告工作站

- 支持调用患者相关检查记录和结果（如超声、内镜、病理检查结果）。

- 支持自定义任务列表标签，可按检查时间、检查类型、检查部位、检查机房、申请医生、申请科室等条件自由组合完成标签定制。

- 支持根据科室排班表进行检查任务的自动分派，包含技师以及报告医生的任务分派，且支持手动调整。

- 支持集体阅片，多人对某次检查或报告进行集体讨论

- 提供全面的诊断报告管理功能，可以设置医生不同的管理诊断报告的权限，书写报告时可依据分配好的权限进行修改、审核、退回。

- 支持患者的多级医疗状态分类，至少包括已登记、已检查、已诊断、已审核、已打印等状态，通过不同色彩进行区分，支持每个用户个性化自定义医疗状态颜色。

- 急诊患者的检查用醒目的红色显示、VIP患者用醒目的蓝色显示，此外还要求门诊、住院、体检三类患者来源一目了然。

- 支持急诊患者及特定时间的报告由报告医生自我审核功能，除此之外也能做到强制其它的影像检查报告必须经过审核。

- 受到科室人员数量、特定情况等限制，做到全部审核有难度，可以设置平片报告医生可自我审核，可以设置个别高权限的医生可自己出CT、MRI报告。

- 支持二次或更多次的审核。

- 修改过的报告在系统中要保留痕迹并能够展示出修改过的痕迹，支持保留无限次修改痕迹详细记录，包括修改内容、修改人、时间、执行流程名称。

- 支持阅读审核后的报告的功能，提供与审核前报告的对比功能或在阅读已审核报告时提示审核修改前的内容（修改痕迹保留）。

- 支持报告退回，并记录退回原因。

- 未书写、未完成报告的超时提醒功能，系统可以根据不同的检查类型和患者类型设置不同的报告超时报警时间、报警的颜色。

- 报告状态推送，医生在正式完成报告后需调用院方提供的WebService（含多个参数），实现报告状态的推送，用于回写到HIS或通知患者。

- 危急值通知，通过院方提供的WebService（含多个参数），实现危急值的语音播报及短信发送。

- 报告书写阶段支持对电子申请单的浏览，支持登记台所扫描或拍摄的申请单的浏览。

- 支持查看患者的医嘱（HIS）、临床诊断、详细病历（EMR）、心电、检验结果（LIS）、病理等关联资料的浏览，这些资料存在于医院其它的信息系统当中，均通过Web网页方式提供访问的接口（带多个访问参数），要求诊断工作站提供多个超链接入口，超链接的URL可以通过系统进行设定，不得在程序中固化。

- 打开报告时，系统可以自动调用对应的影像进行浏览。

- 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一幅或第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕，提高系统的工作效率。

- 支持压缩影像的调阅显示。

- 历史报告对比浏览，在显示和浏览当前报告时，提示是否有历史报告，并可以查询调阅。

- 支持影像质控功能，支持重拍、补拍及紧急拍片，可以对影像拍摄质量进行评级，支持拍片统计、评片，对影像等级进行统计查询，查询历史拍片信息。可以对影像质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。

- 评片内容：技术员自评、技术组疾控员抽查评片、写报告医生常规评片、审核报告的医生常规评片。评片客观标准可以定制，不满足诊断要求的片不发报告，系统通讯或留言窗口留言、补拍等。

- 报告质量评级：审核医生对书写医生提交的报告进行常规评级，评级不合格拒绝审核，并留言说明原因。评级通过，才给予审核。审核后的报告，疾控小组定时抽查评级。

- 提供评片报告，以便全科定时抽查评价评级较低的片子，供全科分析、讨论，持续改进。

- 具有严格的软件模块使用及诊断报告分级用户权限管理，可划分至具体工作站及功能的使用。

- 提供报告诊断和报告打印两类模板，编辑好的模板在报告界面上可供报告书写者使用。

- 针对不同的诊断设备，不同的诊断部位，准备不同诊断内容和结论的诊断模板，以便医生在撰写报告时调用相对应的模板，避免重复劳动，支持模板的自动加载或手动加载。

- 支持公有模板和私有模板，支持模板的导入和导出功能，支持从报告添加模板。

- 医生可以从诊断模版库中查找相关诊断模版或使用报告助手来生成新的报告模版。

- 根据医院需要提供标准化诊断报告模板、能提供医学的特殊字符及常用计算公式等，在允许的范围内支持个性化模板设置，允许自定定义报告板式 ，可按需选择图像插入。

- 打印模板可由用户自主灵活定义并能输出对应的报告。

- 打印模板根据检查类型自动选中加载。

- 可在无图状态下书写诊断报告。

- 提供报告单预览功能，在书写、审核、打印等各个环节随时能够预览报告。

#### 质量评分

- 质量控制模块用来有效地整理和管理病人数据，对病人图像进行评分。

- 可以方便的查询出需要进行图像质量评分的报告。

- 可以调用指定报告的影像，并对该图像进行评分，提供软件截图作为证明材料。

- 所评结果可以进行查看，也可以在统计模块对其进行统计。

- 可以自定义评分标准，包括加分模式、减分模式等。

- 符合卫生部三甲评审、复审的PDCA要求，实现信息闭环管理，把整个业务流程作为一个闭环系统，实现预约登记、技师、报告、审核、临床发布等环节的连续封闭和反馈回路。

#### 查询统计

- 可以根据代码，如自定义代码，以及关键字等进行快速查询。

- 可以同时根据患者信息（如年龄、性别）、检查信息（如检查类型、部位）、临床信息（如手术记录，病理结果等）等多个条件组合进行病例查询。

- 可根据报告内容进行病例的全文检索查询，支持模糊查询，支持多个关键字查询

- 对于查询出的病例点击相关的按钮后即可直接调阅出该案例的报告及相关影像信息。

- 支持按患者编号、患者姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、设备类型、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、显示诊断结论、显示阅片状态、显示报告状态、显示审核状态等查询条件。

- 支持各种形式的患者、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询；可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。

- 通过患者标识、归档类型、报告／检查属性、报告描述、诊断信息等多种方式的组合、模糊查询功能。

- 支持自定义组合查询条件可按照各种逻辑运算（与／或／非／大于／小于／等于）的结果组合。

- 支持多种数据统计报表的打印输出，支持直接打印，PDF打印，可导出Excel、TXT文件。

- 各类数据统计报表均可按时间段、科室、医生、设备等条件进行组合式统计分析。

- 统计未交费检查的人次、患者姓名、医生姓名、时间、检查费用等信息。

- 提供工作量统计，包括设备工作量，各类人员工作量等，用于量化考核与科室管理。

- 提供各种收费统计，包括按检查类型统计，按检查部位统计，按检查方法统计，按设备统计、按人员统计等。

- 提供曝光量统计功能。

- 提供任务来源统计功能，包括按照科室来源，按照人员来源等。

- 提供诊断符合率统计。

- 支持统计结果直方图、饼形图显示，直观表示。

- 登记员工作量统计（含合计数量、加权后的计算值）。

- 按时间段工作量统计（含合计数量、加权后的计算值）。

- 申请科室明细统计（含合计数量、加权后的计算值）。

- 报告医生工作量统计（含合计数量、加权后的计算值）。

- 上述工作量统计中，均可按系统中预设的不同部位、不同检查项目的权重来进行累加统计，如头颅平扫分值为1、胸部平扫／腹部平扫分值为2等。

- 阳性率统计（可按时间、人员、科室、设备类型、疾病类型等方式统计）。

- 危急值统计（可按时间、人员、科室、设备类型、疾病类型等方式统计）。

- 摄片质量统计，支持定制质量标准，如评价表具体项目定制。

- 报告质量统计，支持A、B、C等级百分比、平均值，支持定制质量标准，如评价表具体项目定制。

- 支持“多时间段选择”统计条件，如一周（7天）8:00～12:00点、15:30～17:30。

- 可根据ACR编码、ICD10编码、用户关键字等进行疾病统计。

- 查询条件有记忆功能，对常用查询条件组合的条件项可保存，以便下次再次取出。

- 可以统计每一个系统事件，即各种操作步骤（如登记、拍片、报告书写、报告审核等）的操作时间，帮助科室绩效考核和流程优化。

- 放射诊断报告工作站无许可限制，不限制用户的并发数。

- 检查部位或检查项目可设置权重计算系数，用于各类的工作量统计，如头颅平扫分值为1、胸部平扫／腹部平扫分值为2等。

#### 系统管理

- 支持完整的DICOM Worklist工作清单服务，为所有支持DICOM Worklist接口的影像设备提供患者和检查数据。

- 对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供GUI工具。

- 基础信息管理包括用户、部门、工作角色、设备、检查部位、检查项目等信息内容。

- 自动将数据与影像进行对应、匹配。

- 系统中的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。

- 可根据用户需求设置初始密码，可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对于个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。

- 可为不同角色设置详细的功能权限。

- 所有用户均可自我设定密码功能，管理员可以设定所有用户的密码。

- 系统管理员或授权的用户可以添加、删除、修改、发布消息。

- 支持将系统的配置参数导入、导出为XML文件。

- 支持通过远程方式对系统进行管理。

- 无人使用后定时屏幕锁定功能或人工主动锁定，重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。

- 管理员级别用户可以对错片进行删除管理。

- 管理员级别技师可以对病人的图像序列信息进程合并、拆分等工作。

- 管理员级别用户可以对病人的诊断状态进行修改。

- 用户对系统的各种操作，在关键地方必须有明确的操作日记记录。

- 无人使用后定时屏幕锁定功能或人工主动锁定，重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。

- 实现报告CA数字签名，院方现采用的是广东省电子商务认证中心的密钥（简称认证中心），该公司提供了DLL，封装了若干个函数，投标人必须使用此接口，完成CA数字签名过程。

- 能导入工作人员的人工签名图片，报告在浏览及打印时要将对应的报告者、审核者等栏目用预存的图片显示。

### 影像系统V4.0

#### 服务器模块

- 支持全面的DICOM3.0的影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、ECG、US、ES等。

- 以DICOM3.0为技术核心，对标准DICOM3.0数字医疗设备所生成的影像，以DICOM3.0标准实现影像的采集、传输、存储、处理、打印。

- 除DICOM3.0设备外，个别虽是DICOM但非3.0标准的设备也能接入和处理，最大化利用现有设备。

- 非DICOM标准的设备也能接入和处理，如通过采集卡（一般为JPEG格式）进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式，能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。

- 符合HL7标准与IHE规范，提供标准的HL7引擎功能（含接口），医院HIS、EMR、体检等系统开出的检查单，能在医院信息平台环境下通过WebSerice、HL7进行消息传递，投标的软件必须能够满足医院信息平台的规范和要求。

- 支持HL7患者基本信息新增、更新、取消等功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的影像资料的正确性与完整性。

- 支持患者身份合并时其影像资料的归并（如无名氏归并为正常登记的患者）。

- 患者的影像信息与检查信息能够自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）。

- 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求。

- 支持设备生成的DICOM压缩图像接收、解读、保存。

- 支持标准的影像灰度软拷贝显示状态对象(DICOMGSPS)和灰度软拷贝显示函数对象(GSDF)的存储归档，实现图像标注、空间转换和显示区域标注等信息的保存、交换、传送，提供软件截图。

- 提供经用户选择或处理后的图像存回到PACS影像服务器的功能，存回的图像作为同一次检查的另一序列，如设备厂商自带的三维重建工作站处理后回传给PACS影像服务器。

- 支持DICOM3.0数据压缩算法，同时也支持JPEG、JPEG-Lossless、JPEG2000、JPEG-LS、Deflate等有损及无损压缩模式。

- 诊断图像无损压缩，由PACS系统打印出的图像硬拷贝应不低于原设备打印输出的硬拷贝质量。

- 关键影像标识，可以选取单幅和多幅图像建立关键影像信息（KINobject）并分类归档。

- 能够进行多种影像格式相互转换：提供DICOM影像格式转换成普通的BMP、JPEG、TIF、AVI等多种常用图像格式功能；提供普通格式影像转换为DICOM格式功能；特别说明，两类方式的转换既可指定调入当前正在工作的系统中的一幅或多幅图像，也可以直接指定某个文件夹下的一个或多个文件，且由用户勾选或人工指定。

- 全部子系统一体化设计，完全无缝连接，为同一数据库，同时满足放射等医技科室的需要，各子系统的图像与报告完全融合，便于操作。

- 统一的中心配置管理界面工具，配置包括：用户权限，设备，ModalityWorklist，检查方法及其它系统配置。

- 支持PACS应用服务的高可用性，在一台PACS服务器故障时，另一台服务器接管所有PACS应用服务，诊断和临床应用完全不受影响或在极短时间内进行故障转移。

- 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输等），并提供相应分析工具。

- 提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理。

- 可以自定义各个接入设备、客户端的AE权限、AE权限等，PACS上有统一通讯设备管理界面。

#### 存储管理模块

- 支持DICOM3.0相关存储标准。

- 图像数据在存储系统中必须以无损的形式保存，可将数据恢复到设备生产的原始状态，作为其它用途的多级备份，可以使用能够满足临床应用质量和性能需要的有损压缩的数据备份。

- 数据库与影像数据分离存储，用优化的算法进行数据库管理，保障海量数据存储与检索。

- 支持多重存储体系以及数据管理方式，至少支持在线、近线和离线三种存储状态，支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理。

- 提供多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等。

- 长期归档存储设备实现多种冗余配置（如冗余存储技术和镜象存储方式）。

- 提供定时自动备份及数据迁移功能，支持在线存储与近线存储之间数据的自动迁移。

- 支持影像数据自动备份、数据库自动备份。

- 存储系统能够自动管理在线系统、近线、离线系统之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略，离线采用光盘或硬盘备份系统，可对在线存储进行定时、增量以及全备份

- 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。

- 可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者由人工实施即时备份。

- 存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息。

- 支持NAS，SAN、虚拟化、云存储等多种存储架构。

- 支持SSD、SAS、NL-SAS等多种存储介质；支持光盘塔，磁带库等近线／离线存储。

- 数据离线又需要诊断时，可随时通过PACS系统读取患者已经离线的数据。

- 随着时间的积累，图像所在文件系统越来越庞大，系统应实现对庞大文件系统读写的优化，要求采用多级目录，按设备、按年月等方式合理设备目录，确保文件系统能够高速定位和存取，要求投标人根据医院的特点的信息管理人员的要求进行客户化的目录、盘卷等的设置。

#### 影像阅览与处理模块

- MPR多平面重建工具嵌在PACS诊断工作站/web临床浏览工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作。

- 支持四种显示效果层厚、层距的调节。

- 冠状位、矢状位重建，任意剖切面的选取。

- 关联影像，拖动关联点，在轴位、矢状位、冠状位上为实时定位。

- 锚点功能，协助医生记忆。

- 支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察。

- 支持双斜位，用户同时应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。

- 完整的测量功能，包括测距，测角，探针等。

- 500幅CT图像的MPR重建完成速度≤5秒。

- 提供二维增强功能，如影像图像增强。

- 支持多种格式的图像浏览与调整，提供各种方便快捷的图像处理功能。

- 同一次检查的图像在浏览时可以分布显示在多个显示器上，以可选择的方式显示多幅图像（单幅、2幅、4幅、6幅、9幅、16幅等），支持高分辨率，灰阶及彩色医用显示器图像显示处理。

- 诊断过程中报告部分和图像浏览部分可分布在不同的显示器上，且允许不同的分辨率，如报告部分采用普通显示器，图像浏览部分采用高分辨率，灰阶及彩色医用显示器。

- 系统支持按检查类型相关的显示协议自动安排显示布局，支持按用户可选择和可定义的显示协议调整显示布局，用户也可手工调整图像显示顺序。

- 可进行不同患者，同一患者不同检查或，不同序列之间的同步调整，对比显示。

- 支持多幅图像，图像顺序、位置等可以调整。

- 同屏显示一个患者的多次检查的图像，允许显示非本科室产生的图像。

- 可设置DICOM影像中显示或隐藏DICOM文件头信息。

- 显示CT和MRI图像时，能显示定位图像以及定位线，并在定位线上直接定位到对应的断层。

- 同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用。

- 提供电影动画播放多幅图像，单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整。

- 可实现曲线调整窗宽窗位，非线性调整窗宽窗位，可使用快捷键调整窗宽／窗位，允许用户自定义窗宽、窗位组合。

- 可根据不同图像要求预设多种窗宽／窗位及快捷方式调整窗宽／窗位。

- 支持按部位默认的窗宽、窗位或存储时设定的窗宽、窗位显示。。

- 同时显示多幅图像时，可以同时调整多幅图像的窗宽、窗位。

- 同时显示多幅图像时，可以独立调整各幅图像的窗宽、窗位。

- 可进行影像局部放大、自由缩放功能，并可以自定义放大倍率。

- 可通过鼠标滚动进行图像显示。

- 多序列图像智能同步。

- 图像特性曲线调节工具。

- 系统支持鼠标图像滚动和穿梭、序列间图像同步。

- 支持在诊断工作站进行MPR，提供矢状位、冠状位、横断面视角、提供定位线测量等功能。

- 感兴趣区域（ROI）测量，如直线、角度、面积测量、CT值测量等。

- 图像定位线定位功能，可实现定位线到图像，图像到定位线的双向定位。

- 图像点定位功能，多窗口显示不同方位图像，在其中一个方位（如轴位）图像选择定位点，其他方位（冠状位、矢状位）图像显示该点的位置。

- 图像标注功能，并可保存标注信息。

- 在影像上注释，这些注释包括箭头、线条、平行线、垂直线、矩形、任意文字，这些注释的位置的是可以调整的，可以在同一影像上显示多个注释，注释可以分别或全部被删除。

- 允许经特殊授权用户保存标注信息，系统在显示图象时，可以选择关闭或打开注解。

- 图像变换功能，包括图像的旋转，水平和垂直镜像、缩放等。

- 图像平滑处理。

- 图像复制功能。

- 恢复原始图像功能。

- 能够进行多种影像格式相互转换：提供DICOM影像格式转换成普通的BMP、JPEG、TIF、AVI等多种常用图像格式功能；提供普通格式影像转换为DICOM格式功能；特别说明，两类方式的转换既可指定调入当前正在工作的系统中的一幅或多幅图像，也可以直接指定某个文件夹下的一个或多个文件，且由用户勾选或人工指定，转换好的图像可以存入本地存储介质当中。

- 系统提供经用户选择或处理后的图像存回到影像服务器的功能，存回的图像作为同一次检查的另一序列；允许经特殊授权的用户在显示工作站上把显示的图像另存到本地存储介质，图像格式可以是BMP、JPEG、TIF、AVI等。

- 调阅影像时系统自动按照设定路径从主服务器或与之连接的存储系统中调用，如影像已离线时，系统可按离线数据索引自动给出提示并通知后台。

- 支持标准DICOM PDI(便携式DICOM影像数据)光盘的导入功能，能够将光盘中的数据归档到PACS系统中。

- 支持标准DICOM PDI(便携式DICOM影像数据)光盘的读取功能，可以浏览光盘内各影像及报告信息。

#### 临床浏览模块

- Web临床浏览工作站无许可限制，不限制用户的并发数。

- 临床各科室可以直接通过浏览器来打开Web临床浏览工作站，可在支持HTML5的浏览器（如IE、Edge、FireFox、Chrome、Opera等）中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性。

- 支持访问权限管理和个人用户配置。

- 支持通过内部网络在整个医院内访问和通过因特网／调制解调器从外部访问，支持无线访问技术、支持虚拟桌面访问技术。

- 所有临床影像浏览license不能与设备绑定，可在任意工作站或移动设备上使用。

- 支持查看患者的医嘱（HIS）、临床诊断、详细病历（EMR）、心电、检验结果（LIS）、病理等关联资料的浏览，这些资料存在于医院其它的信息系统当中，均通过Web网页方式提供访问的接口（带多个访问参数），要求诊断工作站提供多个超链接入口，超链接的URL可以通过系统进行设定，不得在程序中固化。

- 支持在HIS、EMR等系统当中调用Web临床浏览工作站，采用直接Web页面调用或嵌入式COM组件方式，调用时可带一到多个参数，含用户名／密码，要求免登录但进行合法性验证。

- 根据用户需求提供有限的几种Web浏览页面供第3方直接调用，可带一到多个参数，含用户名／密码，要求免登录但进行合法性验证。

- 支持患者历史检查的一键式浏览和调阅，医生可以直接从患者的当前检查迅速切换到某个历史检查，无需重复查询。

- 支持患者历史检查与当前检查的同屏对比，支持同屏显示一个患者的多次检查的图像，允许显示非本科室产生的图像，支持根据时间轴显示患者历次检查信息。

- 支持患者本科室及跨科室检查的影像及结果调阅。

- 支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示。

- 能够显示用户工作列表。

- 能够显示图像缩略图。

- 能够对图文报告的显示进行控制，需要审核但未被审核的报告需要醒目地标识出未审核状态，也可不显示图文报告但可以浏览图像。

- 支持图文报告的打印，但需要审核却未被审核的报告不能打印。

- 同一屏幕可依检查分割成比较模式，让使用者做两个检查的比对。

- DICOM多帧影像显示(Multiframe)。

- 动态影像能连续播放，并可调整播放速度。

- DICOM真彩色影像显示。

- 窗宽、窗位调整。

- 反转图像和影像旋转。

- 图像镜像功能。

- 放大镜功能，并可通过鼠标滚轮或键盘指定的键进行放大倍数调节。

- 长度测量和角度测量。

- 可于影像上直接进行测量单点数值（如CTMEAN值）、区域平均值、距离、角度(含内外角)、不规则面积。

- 文字和图像注释。

- Web用户可以使用MPR图像处理功能。

- Web可以只显示关键影像。

- 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。

### 医学图像处理软件（Vitrea 4.0）软件（三维）

#### Vitrea标准网络版（16并发）

- 基于IE浏览器的病例目录视窗

- 基于轻量级B/S架构，用户通过PACS工作站IE浏览器使用;

- 计算皆在后端服务器完成;

- 病例列表每列均可点击排序, 支持按特定条件过滤病例;

- 可通过导航栏快速选择应用、序列、快照、报告;

- 使用序列缩略图可预览并载入影像;

##### 影像诊断视窗

- 支持的图像格式包括：CT/MR/CR/DR/SC/US/NM/PET/XA/RF;

- 用户可在2D/3D影像间自如切换;

- 支持键盘快捷键快速切换工具;

- 通过右键菜单可进行单格影像90/180度旋转;

- 具备文字及箭头标注;

- 具备多种测量工具，测量长度，角度;

- 十字光标工具可以显示HU值;

- 可拍摄快照、批处理或者电影;

- 可将屏幕显示内容存入剪贴板或以DICOM/JPEG/TIFF格式输出影像;

- 可将动态影像以Windows AVI格式保存;

- 可自定义选择是否显示图像信息及患者信息;

- 支持脊柱标记，测量脊柱侧弯角;

##### 报表编辑功能

- 可将生成的结果保存至本地计算机;

- 用户可管理并快速浏览所创建的快照、批处理或者电影;

- 选择多个项目进行DICOM导出或添加至报告页;

- 可以选择不同规格和布局的默认模板，支持在相应的位置添加文字描述；

- 自动提取病人部分信息录入报告;

- 将生成的报告打印至DICOM/激光打印机或保存为MS-WORD格式（需预装MS-WORD）;

- 报告可刻录至DVD或导出至其他DICOM存储节点；

##### 自定义用户界面

- 提供在首选项中调整后台载入设置，应用栏设置，导入及导出设置;

- 提供设置病例列表界面字体及行列数;

- 提供诊断视窗中箭头，文字标签及字体的调整;

- 提供首选项中窗宽/窗位预设值的调整，如腹部，头部，肺部等，载入病例一键切换;

##### 2D影像显示，操作及分析

- 可随时切换至3D模式;

- 提供在一定范围内自定义诊断窗口的同屏显示数量;

- 显示同一个病人的多个序列或多次检查结果以进行对比;

- 锁定同一个病人的多次检查结果进行同时比较及放大，平移或滚动;

- 在视窗中可调整窗宽/窗位，平移，缩放，旋转，翻转或反色;

- 提供多种预设窗宽窗位供选择;

- 可进行文本/箭头标注，并可对文本及箭头进行后续编辑/修改/删除或变更背景色彩 ;

- 电影工具可前进/后退并自定义播放速度;

- 对单个窗口视图或全屏进行快照截取并可导出;

##### 3D MPR影像显示，操作及分析

- 可随时切换至2D模式;

- 提供可选择的模板，快速选择窗口布局;

- MPR和VR视图同屏显示，可通过右键菜单快速锁定3D VR视窗;

- 在视窗中可调整窗宽/窗位，平移，缩放，旋转，翻转或反色;

- 提供多种预设窗宽窗位供选择;

- 提供MPR视图间同步调整窗宽窗位;

- 在视图中将单一窗口最大化;

- 提供平均密度投影(Average-IP);

- 提供最大密度投影(Max-IP);

- 提供最小密度投影(Min-IP);

- 提供Colored-Lit渲染MPR图像;

- 可调整MPR层厚;

- 提供MPR视图位置交换;

- 正交面、斜面模式和曲面模式可切换;

- 通过滑块独立控制或锁定MPR窗口的缩放程度;

- 预置常用智能协议针对特定部位自动去除无关组织;

- 可手动选择分离或自由裁剪无关组织，仅保留感兴趣区进行观察;

- 创建MPR批处理及电影，可手动设置步长和图像数量;

##### 3D VR影像

- 容积渲染影像(VR);

- 三维VR可显示MIP视图;

- 辅助快速金属物检出;

- 辅助快速去骨;

- 半透明骨骼显示/前景背景高亮红色显示;

- 交互式创建3D批处理及电影;

##### 医学应用

- 血管探针

- 血管探针工具可一键选择血管，在VR视图中高亮，并可在CPR视图中进行测量;

- 可依选择自动添加多条血管，支持编辑，删除和重命名;

- 曲面重建展示两个正交位的血管全景视图;

- 提供血管延伸功能;

- 可编辑血管中心线;

- 显示血管横截面图像，监测点前后不同位置的对比展示;

- CPR视图提供Ave-IP，MIP;

- CPR可独立调整层厚;

- CPR可提供沿血管中心线旋转观察;

- 心脏模式

- 对心脏部位自动去骨并三维容积重建;

- 一键式进入心脏模式，自动定位心脏的短轴及心室视图;

#### 2.	Vitrea高级网络版（3并发）

##### 基于IE浏览器的病例目录视窗

- 基于轻量级B/S架构，用户通过PACS工作站IE浏览器使用；

- 计算皆在后端服务器完成；

- 病例列表每列均可点击排序, 支持按特定条件过滤病例；

- 可通过导航栏快速选择应用、序列、快照、报告；

- 可同时载入同一个病人的一个或多个序列进行诊断；

- 使用序列缩略图可预览并载入影像；

##### 影像诊断视窗

- 支持的图像格式包括：CT/MR/CR/DR/SC/US/NM/PET/XA/RF；

- 用户可在2D/3D影像间自如切换, 预置了多种不同的视图布局可供选择；

- 支持键盘快捷键快速切换工具；

- 可灵活的调整窗宽窗位和放大或缩小视窗；

- 具备文字及箭头标注，箭头工具三维VR视图同步标示；

- 具备多种测量工具，测量长度，角度；

- 可将测量结果固定在最上层，方便与其他测量结果对比；

- 可自由标记感兴趣区；

- 十字光标工具可以显示HU值；

- 可自定义选择是否显示图像信息及患者信息；

- 提供器官选择工具，一键识别和提取器官加入解剖管理器；

- 提供血管选取工具，支持通过算法的智能识别和延长；

- 提供裁剪工具，将剪切部分添加到解剖管理器；

- 提供载入病例自动去骨功能，亦可在载入病例的时候手动选取；

- 自动剥离皮肤组织；

- 提供解剖管理器，可将选择的部分进行如下操作：

- 支持提取出来组织和器官的合并、修改和重命名；

- 支持导出为STL模型，以供3D打印使用；

- 支持自由调节透明度，对每个不同的组织设置不同的透明度比例；

- 可拍摄快照、批处理或者电影；

- 可通过快照一键还原当时的工作状态；

- 可使用DICOM/Secondary Capture格式输出影像到报告；

- 可使用Movie和Batch工具进行2D、3D影像的批量处理；

- 提供多种不同的角度自动生成批处理和电影；

- 可以控制和调整批处理生成的步长和图像数量；

- 自动化创建MPR批处理，可选择三个轴向及序列生成方向；

- 一键式生成三维VR批处理，可选择空间旋转方向及角度；

- 自定义生成批处理的描述；

- 可控制批处理显示或隐藏患者信息；

- 可以强制将批处理作为Secondary Capture导出；

- 可将动态影像以Windows AVI格式保存；

- 可将生成的结果保存至本地；

- 按照不同部位提供多种预设窗宽窗位供选择；

##### 报表编辑功能

- 可将生成的结果保存至本地；

- 用户可管理并快速浏览所创建的快照、批处理或者电影；

- 选择多个项目进行DICOM导出或添加至报告页；

- 可以选择不同规格和布局的默认模板，支持在相应的位置添加文字描述，自动提取病人部分信息录入报告；

- 将生成的报告打印至DICOM/激光打印机或保存为MS-WORD格式(需预装MS-WORD)；

- 报告可刻录至DVD或导出至其他DICOM存储节点；

##### 2D影像显示，操作及分析

- 可随时切换至3D模式；

- 在视窗中调整窗宽/窗位，平移，缩放；

- 可进行文本/箭头标注；

- 对单个窗口视图或全屏进行关键帧截取并导出；

- 将同一序列内的多张影像叠加显示；

- 具备时间序列的影像支持播放；

##### 3D MPR影像显示，操作及分析

- 可随时切换至2D模式；

- 提供同一个病人的多个序列的同步锁定及两两对比观察；

- 提供同一个病人的多次检查结果进行两两对比观察；

- 可从提供的模板中选择视图的布局；

- 按照不同部位提供多种预设窗宽窗位供选择；

- 在视窗中调整窗宽/窗位，平移，缩放或反色；

- 在视图中将单一窗口最大化；

- 在不同MPR视图调整窗宽窗位，同步显示结果；

- MPR视图支持位置交换；

- 可锁定3D视窗；

- 预置常用智能协议针对特定部位自动去除无关组织；

- 可手动选择分离或自由裁剪无关组织，仅保留感兴趣区进行观察；

- 提供微调工具以快速调整病例，移除不需观察的部分；

- 提供ROI工具，具有椭圆ROI和自由ROI，将自动计算ROI面积和HU值；

- 可以对解剖管理器中提取的组织重建为新的序列；

- MPR视图提供平均密度投影Average-MIP；

- 提供最大投影密度MIP；

- 提供最小投影密度MinIP；

- 提供最大投影密度反色Inv.MIP；

- 提供最小投影密度反色Inv.MinIP；

- 提供Colored-Lit渲染MPR图像；

- 可调整MPR层厚；

- 正交面和斜面模式可切换；

- 创建MPR批处理；

- 提供斜面重建模式及曲面重建模式；

- 以斜面重建的方向对序列创建批处理和电影；

- 对于具备时间序列的病例可以4D播放；

##### 3D VR 可视化参数；

- 提供以十字光标所在位置为中心的三维观察模式；

- 提供三维的斜面切割；

- 预置不同的3D显示模式，自动处理展示特定的三维图像效果；

- 可调整三维视图的光照方向，及光照强度，提供默认的光源效果模板可供选择；

- 针对解剖管理器中已经提取的不同组织结构，计算体积；

- 更改颜色，提供默认的配色可供选择；

- 一键显示半透明骨骼显示；

- 针对不同的部位优化病例载入，自动去骨；

- 提供三维VR可视化视图显示原生厚度MPR、厚平板MIP、厚平板VR；

- 三维VR视图提供MIP，MinIP，Inv.MIP，Inv.MinIP，Cut Plane，Volume Render；

- 预设多个不同的三维模型观察角度(SLAP)，提供IRO位置，可一键式调整；

- 提供展示前切平面，以屏幕的方向对三维进行切割；

- 提供POI，对十字光标所在位置的细节进行详细观察；

##### 工作流(Workflow)

- CT腹部工作流(CT Abdominal Analysis)

- 提供预置肠道造影视图；

- 具备血管三维视图飞越功能；

- CT主动脉工作流(CT Aorta Analysis )

- 提供主动脉测量工具，自动计算长度，最大、最小面积，最大、最小直径，最大扭曲角度及每个截面的数据；

- 自动勾勒血管中心线，支持手动编辑；

- 具备血管三维视图飞越功能；

- CT颅底动脉环工作流(CT Circle of Willis Analysis)

- 对于合适的病例提供运动校正，并提供减影后的序列；

- 指定特定区域提供优化的运动校正；

- 提供大脑表面三维视图；

- 针对减影后的序列结果，提供半透明血管三维视图；

- 提供三维VR的反色MIP视图；

- 提供血管的颅内视图，便于医生对比观察血管在颅内相对位置；

- 提供不同组织的不同颜色渲染；

- 提供减影前后的序列融合，分别调整透明度显示；

- 具备血管三维视图飞越功能；

- 2.7.4.	CT通用颈动脉工作流(CT General Carotid Analysis)

- 支持头颈动脉联合减影；

- 提供一键式头颈部血管三维视图；

- 提供使用不同的色彩标识不同的组织；

- 可调整不同部位的透明度；

- 提供测量工具，自动计算长度，最大、最小面积，最大、最小直径，最大扭曲角度及每个截面的数据；

- 自动勾勒血管中心线，支持手动编辑；

- 具备血管三维视图飞越功能；

- CT气管分析(CT Larynx Airway Analysis)

- 提供肺部和气管的自动分离；

- 提供气管支气管三维飞越功能；

- 提供肺部透明视图，透明显示肺部组织结构；

- 提供肺部气管支气管透明三维透明视图；

- CT骨骼肌肉工作流(CT Musculoskeletal Analysis)

- 提供不同的脊椎显示配色；

- 一键式的金属植入物、金属支架检出；

- 提供一键式查看软组织视图；

- 提供骨骼半透明显示，方便参考相对位置；

- 提供肌肉的三维重建，并使用不同的配色展示；

- 提供对骨髓进行染色展示；

- 提供关节间飞越功能；

- CT肾脏及尿路工作流(CT Renal & Urogram Analysis)

- 自动去骨，并展示相关的血管；

- 提供血管测量工具，自动计算长度，最大、最小面积，最大、最小直径，最大扭曲角度及每个截面的数据；

- 自动勾勒血管中心线，支持手动编辑；

- 具备血管三维视图飞越功能；

- 快速提取肾脏及尿道；

- CT外周血管工作流(CT Runoff Analysis)

- 自动去骨去除床板；

- 一键式提取身体的外周血管，支持根据算法进行血管的提取和自动延伸；

- 提供血管测量工具，自动计算长度，最大、最小面积，最大、最小直径，最大扭曲角度及每个截面的测量值；

- 具备血管三维视图飞越功能；

- 自动勾勒血管中心线，支持手动编辑；

- 提供预置三维视图调整三维VR的MIP，Inv.MIP视图；

- 提供一键式半透明显示；

- MR腹部工作流(MR Abdominal Analysis)

- 提供MR多个序列的三维重建；

- 提供预置的三维MR的MIP视图；

- 提供预置的三维MR的全灰度三维视图；

- 提供预置的三维MR的半透明视图显示；

- MR头部肿瘤分析工作流(MR Brain Tumor Analysis)

- 可使用头部肿瘤测量工具，快速勾勒肿瘤轮廓，测量肿瘤的体积；

- 使用不同的三维预置视图，高亮显示肿瘤在头部的位置；

- MR骨骼肌肉工作流(MR Musculoskeletal Analysis)

- 提供MR的三维肌肉骨骼成像；

- 提供预置的三维MR的MIP，Inv.MIP视图；

- 提供预置的三维MR的全灰度三维视图；

- 提供三维MR的透明度调整；

- 2.7.12.	MR血管分析工作流(MR Vascular Analysis)

- 提供MR的血管三维成像；

- 提供预置的三维MR的MIP，Inv.MIP视图；

- 提供预置的三维MR的全灰度三维视图；

- 提供三维MR的透明度调整；

##### 高级医学应用

- 血管探针 (Vessel Probe)

- 一键式选择任意血管，加入到血管管理模块；

- 提供在三维VR窗口中高亮显示血管及两个正交位的CPR视图，以及横截面视图；

- CPR视图提供Average-MIP及MIP；

- 提供SPR视图，可自动计算并显示统计图，所选血管的扭曲度曲线图，面积曲线图及最小直径曲线图；

- 提供工具进行血管的手动修改和延长；

- 可根据血管腔自动创建中心线；

- 提供工具可编辑的血管中心线；

- 提供工具手动编辑修改血管边界；

- 提供调整是否显示及描绘血管边界；

- 支持在横断面视图显示描绘血管横断面的最大直径、最小直径和面积；

- 提供长度测量工具，可测量沿血管中心线的长度；

- 提供角度测量工具；

- 提供尺子工具可自由在图像上进行长度的测量；

- 提供Single测量工具，自动计算血管测量段的长度，自动计算狭窄点和参考点的直径，反映狭窄程度；

- 提供NASCET测量工具，自动计算血管测量段的长度，按照NASCET狭窄公式计算的狭窄测量结果；

- 提供Average测量工具，自动计算血管测量段的长度，针对颈动脉血管测量狭窄程度；

- 提供Dual Reference测量工具，自动计算血管测量段的长度，通过两个参考位置计算狭窄程度；

- 提供Volume测量工具，自动计算血管测量段的长度，对于血栓形成的区域快速容积测量；

- 提供L-Zone测量工具，对于某个特定的区段进行深入的分析和测量；

- 提供多种不同的血管，例如剪辑布局，横截面大布局，短轴向大布局，血管壁编辑布局，血管全景布局；

- 冠脉分析 (CT Cardiac Analysis)

- 单期相或多期相对心脏自动提取；

- 支持套用血管探针工具的分析功能，提供三条主要冠脉(LAD/RCA/LCX)的自动提取，自动对应血管分类；

- 可对减影及非减影(CTA)序列进行同期比对；

- 提供自动生成冠状动脉分析报告；

- 3D VR显示有血液填充的血管造影MIP视图；

- VR、两个正交位CPR、MPR，血管横截面图在同一界面同时展示；

- 提供血管造影MIP视图(Angio MIP)，反色的血管造影视图(Angio Semi-Transparent)；

- 提供三维MIP视图，Inverted MIP视图；

- 提供仅显示冠脉血管视图(Vessel Only)；

- 提供三维半透明显示周边骨骼视图(Semi-Transparent)；

- 提供三维半透明显示心室及心肌视图(Semi-transparent Heart)；

- 提供三维显示透明心肌视图(Heart Glass)；

- 心脏的斜面重建视图提供心脏短轴，长轴和四腔视图；

- 提供一键锁定同步三维VR视图及MPR视图的角度；

- 提供一键将三维VR视图镜像旋转；

- 钙化积分 (CT VScore)

- 提供2D及3D视图；

- 支持显示，测量和创建冠状动脉钙化报告；

- 可使用Agatston, 体积或质量计算钙化积分；

- 支持生成冠状动脉风险评估的临床报告；

- 可对五条主要冠状动脉(LM,RCA,LAD,CX,PDA)进行分析

- 可对三条自定义感兴趣血管进行分析；

- 生成钙化百分比图表，展示钙化斑块负荷情况和其他无症状且同族群的男性或者女性进行对比展示；

- 可选择适合的患者人群患者的参考数据，如Mesa 2016、Hoff 2001和Nasu 2002；

- 报告模板中自动录入用户测量的钙化积分结果，支持结果快照和图表的导出；

- 血管斑块分析 (CT SUREPlaque)

- 配合血管探针工具，基于CT HU值对斑块进行定性和定量分析；

- 对于每个识别的病变可调节斑块阈值，并判断血管内的病灶性质；

- 自动测量和显示：血管面积、斑块面积，斑块负荷百分比，

- 自动测量和显示：血管面积与血流面积比，斑块指数，平均HU和标准差；

- 基于斑块类型的颜色标识，曲面重建(CPR)视图中使用不同颜色进行血管斑块高亮；

- 心功能分析 (CT Cardiac Functional Analysis)

- 在单期相及多期相自动分割心脏，左心室和心肌；

- 自动计算区域指标包括：室壁运动，壁增厚和区域射血分数的百分比的极坐标图；

- 呈现心脏短轴，长轴和四腔视图，靶心(牛眼图)法显示；

- 支持使用电影和批处理模式保存三维计算结果；

- 支持3D动态心跳视图，动态观察心脏室壁运动，支持调整播放速度；

- 提供多种不同布局模式，六分屏短轴视图，九分屏短轴视图，六分屏心腔视图，四分屏心脏视图，五分屏极坐标视图；

- 提供左心室的自动提取，并高亮显示在三维视图中；

- 提供阶段导航栏，可点击查看左心室的所有运动阶段；

- 提供自动标识心脏的舒张末期和收缩末期的心脏相位，可手动调整位置；

- 生成心室容积曲线，供分析和修改，自动导入患者的报告中；

- 自动计算LV的射血分数(EF)；

- 自动计算LV的舒张末期容积(EDV)；

- 自动计算LV的收缩末期容积(ESV)；

- 自动计算LV的每搏输出量(SV)；

- 自动计算LV的心输出量(CO)；

- 自动计算心跳速率(Heart Rate)；

- 自动计算体表面积(Body Surface Area)；

- 自动计算LV的心肌质量(Myocardial Mass);

- 自动计算LV的心肌灌注指数(Myocardial Index)；

- 自动计算LV的心肌体积(Myocardial Volume)；

- 支持录入病人身高体重相关信息，自动计算相关指数结果；

- 自动计算LV的舒张末期容量指数(EDVI)；

- 自动计算LV的收缩末期容量指数(ESVI)；

- 自动计算LV的每搏输出指数(SVI)；

- 自动计算LV的心指数(CI)；

- 自动识别心脏的短轴，并支持手动编辑；

- 提供在长轴视图中显示二尖瓣平面，并支持手动编辑；

- 提供重新调整左心室边界的工具；

- 多心腔心功能分析(Multi-Chamber CFA)

- 可在多期相半自动分割左心房, 左右心室以及心肌, 包括确定长轴与二尖瓣边界；

- 可计算区域指标包括: 室壁运动, 室壁增厚比例, 区域射血分数的极坐标图；

- 呈现心脏短轴，长轴和四腔视图，靶心(牛眼图)法显示；

- 支持使用电影和批处理模式保存计算结果；

- 支持3D动态心跳视图，动态观察心脏室壁运动，支持调整播放速度；

- 提供多种不同的布局，六分屏短轴视图，九分屏短轴视图，六分屏心腔视图，四分屏心脏视图，五分屏极坐标视图；

- 提供左心房，左右心室的自动提取，并使用不同颜色高亮显示在三维视图中；

- 提供阶段导航栏，可点击查看心脏的所有运动阶段；

- 提供自动标识心脏的舒张末期和收缩末期的心脏相位，可手动调整位置；

- 生成心室容积曲线图，供分析和修改，自动导入患者的报告中；

- 自动计算LV，RV，LA的射血分数(EF)；

- 自动计算LV，RV，LA的舒张末期容积(EDV)；

- 自动计算LV，RV，LA的收缩末期容积(ESV)；

- 自动计算LV，RV，LA的卒中每搏输出量(SV)；

- 自动计算LV，RV，LA的心输出量(CO)；

- 自动计算心跳速率(Heart Rate)；

- 自动计算体表面积(Body Surface Area)；

- 自动计算LV的心肌质量(Myocardial Mass);

- 自动计算LV的心肌灌注指数(Myocardial Index)；

- 自动计算LV的心肌体积(Myocardial Volume)；

- 自动计算LV/RV的反流分数(Regurgitation Fraction)

- 自动计算三个LV指标，Maximal Volume，Cyclic Volume Change，Reservoir Volume；

- 支持录入病人身高体重相关信息，自动计算相关指数结果；

- 自动计算LV，RV，LA的舒张末期容量指数(EDVI)；

- 自动计算LV，RV，LA的收缩末期容量指数(ESVI)；

- 自动计算LV，RV，LA的每搏输出指数(SVI)；

- 自动计算LV，RV，LA的心指数(CI)；

- 自动计算Maximal Volume指数；

- 自动计算Cyclic Volume Change指数；

- 自动计算Reservoir Volume指数；

- 自动识别心脏的短轴，并支持手动编辑；

- 提供在长轴视图中显示二尖瓣平面，并支持手动编辑；

- 提供重新调整左心室边界的工具；

- 肺结节分析 (CT Lung Nodule Analysis)

- 支持自动分割肺部及呼吸道；

- 提供三种肺结节专有布局：单次检查结果布局，多次结果基础对比布局，多次结果高级对比布局；

- 提供肺部血管视图Lung Vessel；

- 提供气道窦视图Airway Sinus；

- 提供肺部视图Pulmonary；

- 提供玻璃视图Glass；

- 提供肺部气管视图pulmonaries；

- 提供玻璃气道Glass Airway；

- 提供多次扫描结果的同步全局锁定；

- 提供多种不同的显示配色；

- 2	提供肺结节探测工具，可对结节进行定量测量，自动计算结节体积、最大CT值、最小CT值和标准偏差；

- 提供三维视图结节特写，可以选择和编辑每个结节的观察结果，比如所在肺叶的位置，形状和边界形态；

- 支持展示Dictation Table，输出结节信息的同时，提供Fleischner标准和Lung-RADS标准作为诊断参考；

- 支持同时在二维和三维视图中显示结节及结节周围区域；

- 可针对同一结节进行多期对比，全局锁定所有检查结果视图；

- 自动计算结节倍增时间，结节增长比率，生成两次检查之间的间隔时间，自动生成到结果报告中；

- 支持对不规则物体(如全肺体积)的自动容积计算；

- 报告中可记录是否有吸烟史及患者风险评估；

- 提供历史未完成诊断记录的还原；

- 肺密度分析 (CT Lung Density)

- 可自动分割右肺, 左肺和呼吸道；

- 以色彩对应HU值显示肺部密度分布；

- 可手动编辑修改呼吸道轮廓；

- 提供以下定量测量结果表: HU值密度范围, 体积测量, 肺密度指标, PD15%测量；

- 提供上部和下部肺密度指数比值表，可用于肺部评估的定量分析；

- 可手动调整肺部密度阈值；

- 可查看上下肺部分界线，可手动调整；

- 提供肺密度曲线图；

- 将计算生成的图表加入报告，可打印或导出至PACS保存；

- 肠道分析 (CT Colon Analysis)

- 为肠道的二维和三维检查提供了优化的布局，包括可疑息肉定量分析工具；

- 提供肠道中心线在三维视图中的展示；

- 提供三个不同视图飞越视图，平铺视图，半透明充气视图；

- 提供优化的肠道布局，提供同一截面展示飞越视图，MPR，平铺视图；

- 提供三维飞越视图融合MPR图像；

- 提供三维飞越视图速度及方向的调整；

- 提供俯卧和仰卧位扫描序列的对比和分析；

- 提供可编辑修改直肠和盲肠的位置；

- 一键式分割息肉，自动添加到息肉管理工具，显示息肉的形态表征和尺寸，到直肠的距离；

- 可手动对不同序列的息肉进行匹配，取消匹配，编辑及删除；

- 提供息肉识别标签，手动输入观察到的息肉信息到报告页面；

- 使用C-RADS指导方针进行风险评估和报告；

- 流体或粪便自动去除；

- 息肉的特写视图，展示息肉的三维模型；

- 脑灌注分析 (CT Brain Perfusion 2D)

- 提供自动定量计算脑灌注结果，可对灌注结果生成摘要图，并提供多种布局展示；

- 提供局部脑血容量(rCBV)；

- 提供平均通过时间(MTT)；

- 提供局部脑血流量(rCBF)；

- 提供组织反应达到峰值的时间曲线(TTP)；

- 提供组织响应的延迟曲线(Delay)；

- 自动运动校正；

- 可手动调整动脉点和静脉点，并可选择SVD或SVD+算法进行计算；

- 提供时间-密度曲线，并可使用Cine工具与MPR同步播放；

- 提供多种感兴趣区模板，可对颅内区域自动分区，并可将感兴趣区与颅腔贴合；

- 可显示并手动调整头部中线、自动左右镜像感兴趣区、显示血管；

- 提供可调整的阈值，并将不同组织以不同颜色标记渲染；

- 可选择排除单侧半球，以及只显示ROI区域的分析结果；

- 体灌注分析(Body Perfusion)

- 单入口工作流采用最大斜率模型，可提供动脉血流(AF)图；

- 单入口工作流采用Patlak Plot计算模型可提供AF Max Slope, Equiv BV Patlak, FE Patlak灌注图结果；

- 双入口肺部工作流，提供四窗格3D 视图，四窗格MPR结果视图，四窗格3D结果视图，12窗格3D视图；

- 可提供肺动脉血流(PF)图，动脉血流(AF)图和肺灌注指数(PI)图；

- 双入口肝脏工作流提供四窗格3D 视图，四窗格MPR结果视图，四窗格3D结果视图，12窗格3D视图；

- 双入口肝脏工作流可提供动脉血流(AF)图，门流量(PF)图和肝灌注指数(PI)图；

- 可进行对位与运动校正；

- 心肌弥散灌注(Myocardial Perfusion)（1并发）

- 自动识别提取心肌，可手动描绘修改心肌边界；

- 定量测量包括：心肌质量及HU值衰减，心率；

- 查看突出潜在心肌缺陷的三种极坐标图(对比度图（Contrast Map），心肌透壁灌注比(TPR)和灌注指数（Perfusion Index）；

- 提供多种不同的三维视图，仅心肌灌注三维视图，仅心肌视图，仅心室容量三维视图，及三维CT灌注融合视图；

- 可改变极坐标图的渲染颜色，例如Hot Metal 或者Rainbow色彩；

- 提供两种展示极坐标图的模式，17段显示（17-Segment）或者显示所有细节（Detailed）；

- 提供两种不同的范围，完全范围（Absolute）或 相关范围（Relative）；

- 可在Contrast Map中，设置是否将体素融合显示到MPR图像上；

- 可在所有极坐标图中，设置是否将极坐标图的颜色结果融合显示到MPR图像上；

- 自动计算定量灌注结果，计算心肌质量，心肌容积及心率；

- 血管支架计划 (CT Endo-Vascular Stent Planning)

- 自动分离主动脉，自动识别主动脉中心线与轮廓，并可使用编辑工具手动编辑；

- 提供主动脉的CPR视图和SPR视图，生成最小直径、面积和扭曲度曲线图；

- 针对胸腹部主动脉瘤(AAA & TAA)， 内建主流厂商支架模版；

- 可自动识别关键位置，一键识别计算支架腔内多个位置的测量结果；

- 支持在横断面视图显示描绘血管横断面的最大直径、最小直径和面积；

- 提供Volume测量工具，自动计算血管测量段的长度；

- 提供L-Zone测量工具，对于某个特定的区段进行深入的分析和测量；

- 提供长度测量工具，可测量沿血管中心线的长度；

- 提供角度测量工具；

- 提供尺子工具可自由在图像上进行长度的测量；

- 使用自定义模板编辑工具，创建添加和修改自定义规划支架模板；

- 可将测量的结果输出到报告，或将数据部分保存为CSV格式；

- 经主动脉导管支架计划(TAVR Planning)（1并发）

- 自动识别主动脉根部和主动脉血管；

- 提供多种观察选项，包括体积渲染，MIP，MPR；

- 可显示主动脉中心线，并可编辑轮廓及中心线；

- 提供主动脉的CPR视图和SPR视图，生成最小直径、面积和扭曲度曲线图；

- 支持在横断面视图显示描绘血管横断面的最大直径、最小直径和周长；

- 提供Volume测量工具，自动计算血管测量段的长度；

- 提供L-Zone测量工具，对于某个特定的区段进行深入的分析和测量；

- 提供长度测量工具，可测量沿血管中心线的长度；

- 提供角度测量工具；

- 可将三维VR视图角度与MPR视图角度锁定并同步调整；

- 可将MPR滚动方向锁定至斜面方向；

- 可将测量结果输出到报告；

- 肝脏分析 (CT Liver Analysis)

- 提供一键式肝脏提取，并自动计算肝脏体积；

- 提供一键式血管提取，包括门静脉和肝静脉，肝动脉；

- 提供九分格肝脏轮廓编辑布局；

- 提供一键式全局锁定功能；

- 提供血管选择和编辑模块，展示三维血管树，血管编辑工具进行血管树的编辑和修改；

- 提供三种配准方式，标准(一般刚性配准)，刚性(以肝为中心的刚性配准)，或可变形(考虑呼吸的可变形配准)；

- 提供肝脏切除手术计划工具，切除规划工具计算切分部分和保留部分，并分别计算肝脏及分割后的残肝体积及百分比；

- 使用不同色彩渲染三维图像，高亮手术切除的部分以及保留的部分；

- 一键式肿瘤探查，在2D/3D视图中观察肿瘤边界；

- 可以进行单个或多个时间点的肿瘤追踪，体积对比支持多个定时阶段；

- 提供计算已经选择的肿瘤体积，最大直径，短轴，最大最小平均HU；

- 提供同一个患者的多次检查结果的对比计算及检查时间间隔期内的增长百分比；

- 提供肿瘤探查工具，符合RECIST和WHO规范的肿瘤测量；

- 生成肿瘤评估报告，自动记录测量结果导入报告；

- 电生理计划 (CT EP Planning)（1并发）

- 自动分离左心房和肺静脉；

- 自动设定中心线与血管边界, 可进行3D飞越观察并测量肺静脉口；

- 以单机工作站方式部署可将3D模型导出到EnSite手术计划系统；

- 影像融合(Oncology Fusion Core)（1并发）

- 提供丰富的 PET/CT读片功能, 可自定义视图, 报表及热键；

- 标准化更新值(SUV)；

- 数据载入时自动对位；

- 具备空间定位同步、感兴趣区域HU值和SUV值同步测量；

- 融合图像可以自由调整融合比例；

- Olea MR分析包（1并发）

- MRI分析可以同时展示, 分割, 测量和评估多种数据，包括常见/灌注/渗透以及DTI/DWI序列；

- MRI Diffusion Weighted Imaging  Analysis – 扩散加权成像分析；

- DWI分析可按各个扩散梯度要素处理等方图, 同时计算参数图；

- 可计算并显示各向同性图像，ADC图像，指数ADC图像；

- 提供观察工具，可适配图像在窗口中的位置，可进行全屏幕的截图，对部分位置的局部截图，以及对当前标签页的截图；

- DTI Diffusion Tenser Imaging Analysis – 扩散张量成像分析

- 从不同的扩散梯度方向，计算并显示：

- 跟踪加权图像：Trace_Weighted；

- 平均扩散系数：Mean_Diffusivity；

- 轴向扩散系数：Axial_Diffusivity；

- 径向扩散系数：Radial_Diffusivity；

- 分数各向异性：FA，相对各向异性：RA，体积比：VR；

- 主扩散方向的彩色编码图：Color_DTI；

- 也可计算Fractional Anisotropy，Relative Anisotropy，Volume Ratio；

- 提供Fiber Tracking工具，进行纤维束追踪分析；

- 可选择纤维束追踪的算法，穷尽搜索及种子搜索；

- 提供可对最小分数各向异性设置，最大通路转弯角度设置，最小纤维束长度设置；

### 接口服务

- 与温医HIS电子申请单登记接口

- 回传检查状态给温医HIS的接口

- 回传检查报告内容给温医HIS的接口

- 锐柯自助打印机取报告接口

- 柯尼尔自助打印机取报告接口

- 病历电子归档系统获取检查报告PDF接口

- 温医HIS用户同步到PACS系统接口

- 读卡器接口

- 报告发布短信接口

- 医保卡号转门诊号接口

### PACS系统运行保障，运行优化等。

# 维护服务

## 服务方式及服务内容

    - 维护服务有效期内全年内电话7天*24小时/周全年服务响应，远程保证5天*8小时/周全年的服务响应。若出现的故障，电话/远程无法解决，本地维护工程师应在4小时内到达现场进行处理。故障应在2小时内得到响应，2小时内无法响应每次扣800元。若超时未响应，需双方签署相关问题说明文件，作为结算凭证,若中标人在5日内未及时确认并签署相关说明文件，视为中标人已接受。

    - 中标人本地维护工程师需经过采购人审核资质，并确保每年人员更换次数不能大于3次，更换前需提前通知采购人并征得采购人同意。

    - 中标人应每季度安排维护工程师进行至少一次巡视，一年不少于4次。

    - 岱嘉PACS/RIS产品的日常数据检查维护及各系统接口维护。

    - 岱嘉PACS/RIS产品的报表维护。

    - 由操作人员使用不当引起的系统故障处理。

    - 岱嘉PACS/RIS产品维护将分模块实施，以保证系统正常运转。

    - 对岱嘉PACS/RIS产品运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护。

    - 采购人需求分为：简单、中等难度、复杂、紧急四个级别。简单问题应在3个工作日内修改完成；中等难度问题应在7工作日内修改完成；复杂问题原则上10个工作日内修改完成，有特殊情况应及时反馈与采购人，共同讨论问题的修改计划；紧急问题应立刻进行修改应在24小时内修改完成，在最短时间内提供升级包。

    - 若软件功能故障在采购人向中标人通知维修30天内没有得到解决，每次扣800元。若超时未响应，需双方签署相关问题说明文件，作为结算凭证。

    - 中标人结合采购人现场实际环境，制定并提供产品运行指导书和操作文档。

    - 中标人需制定符合采购人现场环境的产品维护方案，形成文档，并提交采购人审核确认。

    - 中标人每月向采购人提供用户报告，报告内容包括服务器运行状态、数据库运行状态分析、蓝网产品运行状态分析等内容。

    - 中标人按照采购人的要求，提供采购人需要的相关产品运行或维护报告（涉及产品设计开发、数据库设计等方面的文档除外）。

    - 中标人应结合采购人的工作流程，改进和完善采购人与现有第三方产品数据交互借口的功能。

    - 若中标人暂不能满足采购人对本系统的新需求，经采购人确认后，需以书面形式通知采购人，并提供后续工作方案与措施。