中山大学附属第七医院

二期大型设备场地参数调研论证文件

| 报名项目名称： | 二期大型设备场地参数调研 |
| --- | --- |
| 公司名称： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |

- 中山七院医学装备调研论证材料自审表

以下所有页面均需加盖公章，请务必在此文件目录里面列名所有材料对应的页码，并将盖章扫描PDF文件与原word，共2个文件，打包至一个压缩包，以公司命名发送至邮箱，发送至zsqysbkcg@163.com

|  | 材料目录 | 备注 | 提供的打“√” | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期大型设备场地参数调研表 |  |  |  |
| 2 | 参与调研产品清单 |  |  |  |
| 3 | 供应商企业法人证明及调研代表法人授权书（附身份证照片） | 参与调研的代表必须有法人授权书 |  |  |
| 4 | 承诺函 |  |  |  |
| 5 | 产品代理授权书 |  |  |  |
| 6 | 供应商和厂家企业营业执照 |  |  |  |
| 7 | 医疗器械经营许可证/备案证 |  |  |  |
| 8 | 医疗器械生产许可/备案证 |  |  |  |
| 9 | 产品医疗器械注册/备案证 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

- 注：1、供应商若代理数个产品，或者厂家参与调研数个产品，参与调研的产品都需提供授权书，许可证，注册证，供应商和厂家企业营业执照（原则上要求必须全部提供，如无法提供相关材料，请提供说明），每页都需附上页码(第X页，共X页)并盖公司公章。

- 公司名称（盖章）：

- 日期：       年    月    日

材料1：二期大型设备场地参数调研表

| 设备名称 |  | 机房尺寸（mm) |  |  | 长*宽 | 使用面积 | 设备荷载 | 暖通预留条件 | 给排预留条件 | 电气预留条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示例 | 8800 | 8000 | 3500 | 70.4 |  | 8t | 房间设计多联机系统，内机2台，单台容量10kw。房间新风量1400m3/h，排风量1800m3/h。 | 预留排水管DN65和DN15给水管 | 预留容量70kW(连续功率)，开关200A，电缆规格4*95+1x50； |
| 1 | 直线加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 近距离治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CT模拟定位机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MRI模拟定位机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PET-CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PET-MRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SPECT-CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 双能X线骨密度测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 回旋加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 动物PET-CT(或ECT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 64排全身螺旋CT机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 256排全身螺旋CT机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.0T磁共振扫描仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.5T磁共振扫描仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 移动DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 体外碎石机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 数字胃肠机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 乳腺钼靶X线机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 多人高压氧舱(30-36人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 单人高压氧舱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 达芬奇机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | C形臂X射线机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请根据自己参与调研的序号进行填报，将不填报的设备行删除，不必全部填报。

材料2：参与调研产品清单：

| 序号 | 调研表内设备名称 | 参数涉及设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请根据《二期大型设备场地参数调研表》场地参数所依据的设备品牌型号进行对应填报，可自行加减行。

材料3：供应商企业法人证明及调研代表法人授权书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

（姓名、职务）      系    （公司名称全称）    的法定代表人。为      项目名称      的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：   年    月   日

二代居民身份证原件反面清晰扫描件

（加盖单位公章）

二代居民身份证原件正面面清晰扫描件

（加盖单位公章）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于   （公司地址）    的    （公司名称）    的     （法定代表人姓名）  代表本公司授权    （被授权人姓名、身份证号码）   为本公司的唯一合法代理人，就本公司投标的     （设备仪器名称）    在中山大学附属第七医院进行投标。并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括报名、提交调研及投标文件和产品资质材料，确认调研及投标相关信息，调研及投标产品报价、议价，签订购销合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的所有材料真实、合法、完整。

本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

授权期限为：    年    月起至本次招标采购期结束。授权期限内无特殊情况不得变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人签字和盖章

联系电话

授权单位名称和盖章

被授权人签字或盖章

供应商（盖章）：

日  期：   年    月   日

二代居民身份证原件反面清晰扫描件

（加盖单位公章）

二代居民身份证原件正面面清晰扫描件

（加盖单位公章）

材料4： 承诺函

中山大学附属第七医院设备科医学装备调研采购承诺函

1.我司承诺本项目所提供的货物及服务均未侵犯知识产权。

2.我公司承诺保证无行贿犯罪记录；且参与本项目调研招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标、无严重违约及重大安全及质量问题。

3.我公司参与本项目调研招标采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条列明的各项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我司承诺将严格遵守政府采购相关法律，在参与贵院调研招标采购活动中做到诚实，不造假，无信息隐瞒，不围标、串标、陪标。我公司承诺，不会在过程中有任何违法违规行为，并严格按照有关要求进行报价和价格谈判等程序。我公司已清楚，如违反上述要求，参与贵院的调研招标活动的所有应答文件将作无效处理，被将记入贵院供应商诚信档案并允许公示，同时将被提请给予一定年限内禁止参与禁止其参与贵院的招标采购等经济活动或其他处罚。

7.我公司如果获得中标（成交）资格，将做到守信，依据调研招标采购活动的全过程文件提供货物及服务，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺参与本项目调研招标采购活动的报价均不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临应答无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标（成交）资格；我公司对本项目的报价负责，中标（成交）后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在应答中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标（成交）资格时，愿意接受贵院的处理处罚。若我公司获得中标（成交）资格且报价明显低于其他供应商的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受贵院的处理处罚。

9.我公司已认真核实了提交给贵院所有文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对提交贵院的全部资料的真实性负责，如被证实我公司提交的所有文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受贵院作出的处罚处理。

10.我公司承诺不非法转包或分包,不进行联合体投标。我公司承诺参与同一项目不存在公司负责人为同一人，不存在同一公司负责人直接控股或有直接管理关系的不同供应商的情况。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律及贵院相关采购管理办法处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺！

供应商名称：（公章）

投标代表签名：

日期：      年   月   日

材料5： 产品代理授权书

材料6：供应商和厂家企业营业执照

材料7：医疗器械经营许可证/备案证

材料8：医疗器械生产许可证/备案证

材料9：产品医疗器械注册证/备案证

材料10：其他